## l1
№п/п | Заводской номер | Позизия по ГП | Место установки | Тэг | Наименование | Модификация | Год выпуска | Комментарии | минимум шкалы | максимум шкалы | МПИ (мес.) | единицы измерения | Дата следующей ПКА
1 | 94446 | КГС 209 |  | Ат4 | Газоанализатор стационарный оптический | 2 метан | 2022 | Description | 0 | 100 | 24 | %НКПР | 2025-10-20
2 | 211444 | ГП5 | Блок эжекторов | К 6-20.1.1 | Эл. привод | РэмТэк П.2000.6.400.8100.V.15.3.УХЛ1 | 2021 | Description
3 | 017444 | ГП100 | Гпа21 | Д-10 | Преобразователи давления измерительные | Ехd-а-1061 | 2022 | Description | 0 | 0 | 60 | 0 | 2029-05-06
4 | 210404441 | КГС 201 | Скважина №4 | Кгс | Датчики комплексные с вычислителем расхода | 3пм | 2021 | sDescriptionsessssswss | 0 | 0 | 24 | x/h | 2026-11-09
5 | 94447 | ГП22 | Здание насосной конденсата и метанола | Ga10 | Газоанализатор стационарный оптический | 2 метанол | 2022 | Description | 0 | 100 | 24 | %НКПР | 2026-06-02
6 | 444 | ГП120 | 444 | 444 | new | qeqwe | 2021 | 4444
7 | 94442 | ГП32 | 1 этаж | Ga27 | Газоанализатор стационарный оптический | 2 пентан | 2022 | Description | 0 | 100 | 24 | %НКПР | 2026-06-02
8 | 94440 | ГП5 | Малый зал | Ga61 | Газоанализатор стационарный оптический | 2 пентан | 2022 | Description | 0 | 100 | 24 | %НКПР | 2024-06-29
9 | 94441 | ГП32 |  | Ga56 | Газоанализатор стационарный оптический | 2 пентан | 2022 | Description | 0 | 100 | 24 | %НКПР | 2024-06-30
10 | 444 | ГП101 | 444 | 4 | Анализатор кислорода промышленный | 01-1-100п-80/8-80 | 2024 | 44 | 4 | 4 | 12 | мм/с | 1991-01-01
11 | 210404443 | КГС 206 | Мос1 | Кгс | Датчики комплексные с вычислителем расхода | 3пм | 2021 | Description | 4244 | 37562 | 24 | м^(3)/ч | 2025-03-28
12 | 210404446 | ГП5 | Расход, управление системой подачи ингибитора 20спи-1 | Ft (в 20т-1 №1) | Датчик комплексный с вычислителем расхода | 3пм бэ-022 | 2021 | Description4ww | 4244 | 37562 | 24 | м^(3)/ч | 2025-04-21
13 | 210404440 | ГП5 | Расход, управление системой подачи ингибитора 20спи-2 | Ft (в 20т-1 №2) | Датчик комплексный с вычислителем расхода | 3пм бэ-022 | 2021 | Description | 4244 | 37562 | 24 | м^(3)/ч | 2025-04-21
14 | 42240444 | ГП32 | 30р-3№2 | КрЭ 3-01 | Эл. привод | КИМ3-380/9-А18-1-2-IICТ4 УХЛ1 v2.0 | 1999 | Description
15 | 222030444 | ГП102 | Аппарат колонный | Pg58 | Манометры избыточного давления, вакуумметры и мановакуумметры показывающие | Уу2 | 2022 | Description | 0 | 0,6 | 24 | Па | 2025-09-04
16 | 211224442 | ГП49 | Блок-бокс хранения пенообразователя | Б/н | Манометры, мановакуумметры, вакуумметры показывающие виброустойчивые | М3-вуу2 | 2022 | Description | 0 | 1,6 | 24 | Па | 2026-11-27
17 | 444808 | БКТП |  |  | Трансформаторы тока измерительные | Мак-ru | 2022 | Description | 5 | 6000 | 48 | А | 2026-10-25
18 | 444494 | КГС 201 |  |  | Трансформаторы тока измерительные | Мак-ru | 2022 | Descriptionaaa67867 | 5 | 6000 | 48 | А | 2026-10-25
19 | 444493 | БКТП |  |  | Трансформаторы тока измерительные | Мак-ru | 2022 | Description | 5 | 6000 | 48 | А | 2026-10-25
20 | 444492 | БКТП |  |  | Трансформаторы тока измерительные | Мак-ru | 2022 | Description | 5 | 6000 | 48 | А | 2026-10-25
21 | 211152444 | ГП5 | 20с-1/1 | 21 | Манометр показывающий | Мп4-уухл3 | 2021 | Description45 | 0 | 16 | 24 | Па | 2025-04-21
22 | 444490 | БКТП |  |  | Трансформаторы тока измерительные | Мак-ru | 2022 | Description | 5 | 6000 | 48 | А | 2026-10-25
23 | 444491 | БКТП |  |  | Трансформаторы тока измерительные | Мак-ru | 2022 | Description | 5 | 6000 | 48 | А | 2026-10-25
24 | 444486 | БКТП |  |  | Трансформаторы тока измерительные | Мак-ru | 2022 | Descriptionss | 5 | 6000 | 48 | А | 2026-10-25
25 | 444483 | БКТП |  |  | Трансформаторы тока измерительные | Мак-ru | 2022 | Description | 5 | 6000 | 48 | А | 2026-10-25
26 | 444457 | БКТП |  |  | Трансформаторы тока измерительные | Мак-ru | 2022 | Description | 5 | 6000 | 48 | А | 2026-10-25
27 | 210404442 | ГП5 | Расход, управление системой подачи ингибитора 20спи-2 | Ft (в выветриватель 20в-1 №2) | Датчик комплексный с вычислителем расхода | 3пм бэ-022 | 2021 | Description | 4244 | 37562 | 24 | м^(3)/ч | 2025-04-21