## Лист1
Тип | Наименование | Номер в Госреестре | Область измерений | Дата ввода в экплуатацию | Категория использования | Состояние эксплуатации | Техническое состояние | Заводской номер | Год выпуска | Система автоматизации | Нижний предел | Приставка для ЕИ | ЕИ для НП | Верхний предел | Приставка для ЕИ | ЕИ для ВП | Класс точности, погрешность | Приставка для размерности | Размерность погрешности | Подразделение | Инвентарный № | Код МВЗ | Назначение | Состояние при покупке | Взрывозащита | Норм.срок службы (мес.) | Объект установки | Комментарии | Ответсвенный (ФИО) | Владелец (Наименование) | Признак поверки | Поверяющая организация | Признак сторонней организации | Cфера ГРОЕИ | Место проведения | МКИ (мес.) | Признак калибровки | Калибрующая организация | Признак сторонней организации | Место проведения | МКИ (мес.) | Вид ПКА | Дата передачи на ПКА | Дата выдачи документа | НД на методику проведения | МКИ (мес.) | Организация | Результат ПКА | Документ по результатам | № документа
ТМ, ТВ, ТМВ и ТМТБ | Манометры показывающие | 25913-08 | 30 | 2023-11-29 | СИ | Эксплуатация | Исправно | 00181975 | 2022 | не входит в АС | 0 | М | Па | 1 | М | Па | 1.5 |  | % | ЦпоДГиГК №2 |  |  |  | новое | не взрывозащищенный | 120 |  |  | Кутузов Александр Николаевич | ООО "Газпром добыча Иркутск" | Да | ФБУ "ИРКУТСКИЙ ЦСМ" | Да | 6 | по месту нахождения Исполнителя |  |  |  |  | по месту нахождения Исполнителя | 24 | Поверка | 27.11.2024 | 27.11.2024 |  |  | Заводская (первичная) поверка, Россия | Годен | Свидетельство о поверке | С-БП/27-11-2024/391328247
ТМ, ТВ, ТМВ и ТМТБ | Манометры показывающие | 25913-08 | 30 | 2023-11-29 | СИ | Эксплуатация | Исправно | 00181970 | 2022 | не входит в АС | 0 | М | Па | 1 | М | Па | 1.5 |  | % | ЦпоДГиГК №2 |  |  |  | новое | не взрывозащищенный | 120 |  |  | Кутузов Александр Николаевич | ООО "Газпром добыча Иркутск" | Да | ФБУ "ИРКУТСКИЙ ЦСМ" | Да | 6 | по месту нахождения Исполнителя |  |  |  |  | по месту нахождения Исполнителя | 24 | Поверка | 27.11.2024 | 27.11.2024 |  |  | Заводская (первичная) поверка, Россия | Годен | Свидетельство о поверке | С-БП/27-11-2024/391328260
ТМ, ТВ, ТМВ и ТМТБ | Манометры показывающие | 25913-08 | 30 | 2023-11-29 | СИ | Эксплуатация | Исправно | 00181969 | 2022 | не входит в АС | 0 | М | Па | 1 | М | Па | 1.5 |  | % | ЦпоДГиГК №2 |  |  |  | новое | не взрывозащищенный | 120 |  |  | Кутузов Александр Николаевич | ООО "Газпром добыча Иркутск" | Да | ФБУ "ИРКУТСКИЙ ЦСМ" | Да | 6 | по месту нахождения Исполнителя |  |  |  |  | по месту нахождения Исполнителя | 24 | Поверка | 27.11.2024 | 27.11.2024 |  |  | Заводская (первичная) поверка, Россия | Годен | Свидетельство о поверке | С-БП/27-11-2024/391328284
ТМ, ТВ, ТМВ и ТМТБ | Манометры показывающие | 25913-08 | 30 | 2023-11-29 | СИ | Эксплуатация | Исправно | 00181964 | 2022 | не входит в АС | 0 | М | Па | 1 | М | Па | 1.5 |  | % | ЦпоДГиГК №2 |  |  |  | новое | не взрывозащищенный | 120 |  |  | Кутузов Александр Николаевич | ООО "Газпром добыча Иркутск" | Да | ФБУ "ИРКУТСКИЙ ЦСМ" | Да | 6 | по месту нахождения Исполнителя |  |  |  |  | по месту нахождения Исполнителя | 24 | Поверка | 27.11.2024 | 27.11.2024 |  |  | Заводская (первичная) поверка, Россия | Годен | Свидетельство о поверке | С-БП/27-11-2024/391328277
ТМ, ТВ, ТМВ и ТМТБ | Манометры показывающие | 25913-08 | 30 | 2023-11-29 | СИ | Эксплуатация | Исправно | 00181960 | 2022 | не входит в АС | 0 | М | Па | 1 | М | Па | 1.5 |  | % | ЦпоДГиГК №2 |  |  |  | новое | не взрывозащищенный | 120 |  |  | Кутузов Александр Николаевич | ООО "Газпром добыча Иркутск" | Да | ФБУ "ИРКУТСКИЙ ЦСМ" | Да | 6 | по месту нахождения Исполнителя |  |  |  |  | по месту нахождения Исполнителя | 24 | Поверка | 27.11.2024 | 27.11.2024 |  |  | Заводская (первичная) поверка, Россия | Годен | Свидетельство о поверке | С-БП/27-11-2024/391328265
ТМ, ТВ, ТМВ и ТМТБ | Манометры показывающие | 25913-08 | 30 | 2023-11-29 | СИ | Эксплуатация | Исправно | 00181959 | 2022 | не входит в АС | 0 | М | Па | 1 | М | Па | 1.5 |  | % | ЦпоДГиГК №2 |  |  |  | новое | не взрывозащищенный | 120 |  |  | Кутузов Александр Николаевич | ООО "Газпром добыча Иркутск" | Да | ФБУ "ИРКУТСКИЙ ЦСМ" | Да | 6 | по месту нахождения Исполнителя |  |  |  |  | по месту нахождения Исполнителя | 24 | Поверка | 27.11.2024 | 27.11.2024 |  |  | Заводская (первичная) поверка, Россия | Годен | Свидетельство о поверке | С-БП/27-11-2024/391328229
ТМ, ТВ, ТМВ и ТМТБ | Манометры показывающие | 25913-08 | 30 | 2023-11-29 | СИ | Эксплуатация | Исправно | 00181958 | 2022 | не входит в АС | 0 | М | Па | 1 | М | Па | 1.5 |  | % | ЦпоДГиГК №2 |  |  |  | новое | не взрывозащищенный | 120 |  |  | Кутузов Александр Николаевич | ООО "Газпром добыча Иркутск" | Да | ФБУ "ИРКУТСКИЙ ЦСМ" | Да | 6 | по месту нахождения Исполнителя |  |  |  |  | по месту нахождения Исполнителя | 24 | Поверка | 27.11.2024 | 27.11.2024 |  |  | Заводская (первичная) поверка, Россия | Годен | Свидетельство о поверке | С-БП/27-11-2024/391328234
ТМ, ТВ, ТМВ и ТМТБ | Манометры показывающие | 25913-08 | 30 | 2023-11-29 | СИ | Эксплуатация | Исправно | 00181957 | 2022 | не входит в АС | 0 | М | Па | 1 | М | Па | 1.5 |  | % | ЦпоДГиГК №2 |  |  |  | новое | не взрывозащищенный | 120 |  |  | Кутузов Александр Николаевич | ООО "Газпром добыча Иркутск" | Да | ФБУ "ИРКУТСКИЙ ЦСМ" | Да | 6 | по месту нахождения Исполнителя |  |  |  |  | по месту нахождения Исполнителя | 24 | Поверка | 27.11.2024 | 27.11.2024 |  |  | Заводская (первичная) поверка, Россия | Годен | Свидетельство о поверке | С-БП/27-11-2024/391328243
ТМ, ТВ, ТМВ и ТМТБ | Манометры показывающие | 25913-08 | 30 | 2023-11-29 | СИ | Эксплуатация | Исправно | 00181950 | 2022 | не входит в АС | 0 | М | Па | 1 | М | Па | 1.5 |  | % | ЦпоДГиГК №2 |  |  |  | новое | не взрывозащищенный | 120 |  |  | Кутузов Александр Николаевич | ООО "Газпром добыча Иркутск" | Да | ФБУ "ИРКУТСКИЙ ЦСМ" | Да | 6 | по месту нахождения Исполнителя |  |  |  |  | по месту нахождения Исполнителя | 24 | Поверка | 27.11.2024 | 27.11.2024 |  |  | Заводская (первичная) поверка, Россия | Годен | Свидетельство о поверке | С-БП/27-11-2024/391328238
ТМ, ТВ, ТМВ и ТМТБ | Манометры показывающие | 25913-08 | 30 | 2023-11-29 | СИ | Эксплуатация | Исправно | 00181949 | 2022 | не входит в АС | 0 | М | Па | 1 | М | Па | 1.5 |  | % | ЦпоДГиГК №2 |  |  |  | новое | не взрывозащищенный | 120 |  |  | Кутузов Александр Николаевич | ООО "Газпром добыча Иркутск" | Да | ФБУ "ИРКУТСКИЙ ЦСМ" | Да | 6 | по месту нахождения Исполнителя |  |  |  |  | по месту нахождения Исполнителя | 24 | Поверка | 27.11.2024 | 27.11.2024 |  |  | Заводская (первичная) поверка, Россия | Годен | Свидетельство о поверке | С-БП/27-11-2024/391328294
ТМ, ТВ, ТМВ и ТМТБ | Манометры показывающие | 25913-08 | 30 | 2023-11-29 | СИ | Эксплуатация | Исправно | 00181946 | 2022 | не входит в АС | 0 | М | Па | 1 | М | Па | 1.5 |  | % | ЦпоДГиГК №2 |  |  |  | новое | не взрывозащищенный | 120 |  |  | Кутузов Александр Николаевич | ООО "Газпром добыча Иркутск" | Да | ФБУ "ИРКУТСКИЙ ЦСМ" | Да | 6 | по месту нахождения Исполнителя |  |  |  |  | по месту нахождения Исполнителя | 24 | Поверка | 27.11.2024 | 27.11.2024 |  |  | Заводская (первичная) поверка, Россия | Годен | Свидетельство о поверке | С-БП/27-11-2024/391328252
ТМ, ТВ, ТМВ и ТМТБ | Манометры показывающие | 25913-08 | 30 | 2023-11-29 | СИ | Эксплуатация | Исправно | 00181944 | 2022 | не входит в АС | 0 | М | Па | 1 | М | Па | 1.5 |  | % | ЦпоДГиГК №2 |  |  |  | новое | не взрывозащищенный | 120 |  |  | Кутузов Александр Николаевич | ООО "Газпром добыча Иркутск" | Да | ФБУ "ИРКУТСКИЙ ЦСМ" | Да | 6 | по месту нахождения Исполнителя |  |  |  |  | по месту нахождения Исполнителя | 24 | Поверка | 27.11.2024 | 27.11.2024 |  |  | Заводская (первичная) поверка, Россия | Годен | Свидетельство о поверке | С-БП/27-11-2024/391328290
ТМ, ТВ, ТМВ и ТМТБ | Манометры показывающие | 25913-08 | 30 | 2023-11-29 | СИ | Эксплуатация | Исправно | 00181987 | 2022 | не входит в АС | 0 | М | Па | 1 | М | Па | 1.5 |  | % | ЦпоДГиГК №2 |  |  |  | новое | не взрывозащищенный | 120 |  |  | Кутузов Александр Николаевич | ООО "Газпром добыча Иркутск" | Да | ФБУ "ИРКУТСКИЙ ЦСМ" | Да | 6 | по месту нахождения Исполнителя |  |  |  |  | по месту нахождения Исполнителя | 24 | Поверка | 27.11.2024 | 27.11.2024 |  |  | Заводская (первичная) поверка, Россия | Годен | Свидетельство о поверке | С-БП/27-11-2024/391328287
ТМ, ТВ, ТМВ и ТМТБ | Манометры показывающие | 25913-08 | 30 | 2023-11-29 | СИ | Эксплуатация | Исправно | 00181986 | 2022 | не входит в АС | 0 | М | Па | 1 | М | Па | 1.5 |  | % | ЦпоДГиГК №2 |  |  |  | новое | не взрывозащищенный | 120 |  |  | Кутузов Александр Николаевич | ООО "Газпром добыча Иркутск" | Да | ФБУ "ИРКУТСКИЙ ЦСМ" | Да | 6 | по месту нахождения Исполнителя |  |  |  |  | по месту нахождения Исполнителя | 24 | Поверка | 27.11.2024 | 27.11.2024 |  |  | Заводская (первичная) поверка, Россия | Годен | Свидетельство о поверке | С-БП/27-11-2024/391328280
ТМ, ТВ, ТМВ и ТМТБ | Манометры показывающие | 25913-08 | 30 | 2023-11-29 | СИ | Эксплуатация | Исправно | 00181985 | 2022 | не входит в АС | 0 | М | Па | 1 | М | Па | 1.5 |  | % | ЦпоДГиГК №2 |  |  |  | новое | не взрывозащищенный | 120 |  |  | Кутузов Александр Николаевич | ООО "Газпром добыча Иркутск" | Да | ФБУ "ИРКУТСКИЙ ЦСМ" | Да | 6 | по месту нахождения Исполнителя |  |  |  |  | по месту нахождения Исполнителя | 24 | Поверка | 27.11.2024 | 27.11.2024 |  |  | Заводская (первичная) поверка, Россия | Годен | Свидетельство о поверке | С-БП/27-11-2024/391328297
ТМ, ТВ, ТМВ и ТМТБ | Манометры показывающие | 25913-08 | 30 | 2023-11-29 | СИ | Эксплуатация | Исправно | 00181982 | 2022 | не входит в АС | 0 | М | Па | 1 | М | Па | 1.5 |  | % | ЦпоДГиГК №2 |  |  |  | новое | не взрывозащищенный | 120 |  |  | Кутузов Александр Николаевич | ООО "Газпром добыча Иркутск" | Да | ФБУ "ИРКУТСКИЙ ЦСМ" | Да | 6 | по месту нахождения Исполнителя |  |  |  |  | по месту нахождения Исполнителя | 24 | Поверка | 27.11.2024 | 27.11.2024 |  |  | Заводская (первичная) поверка, Россия | Годен | Свидетельство о поверке | С-БП/27-11-2024/391328273
ТМ, ТВ, ТМВ и ТМТБ | Манометры показывающие | 25913-08 | 30 | 2023-11-29 | СИ | Эксплуатация | Исправно | 00181980 | 2022 | не входит в АС | 0 | М | Па | 1 | М | Па | 1.5 |  | % | ЦпоДГиГК №2 |  |  |  | новое | не взрывозащищенный | 120 |  |  | Кутузов Александр Николаевич | ООО "Газпром добыча Иркутск" | Да | ФБУ "ИРКУТСКИЙ ЦСМ" | Да | 6 | по месту нахождения Исполнителя |  |  |  |  | по месту нахождения Исполнителя | 24 | Поверка | 27.11.2024 | 27.11.2024 |  |  | Заводская (первичная) поверка, Россия | Годен | Свидетельство о поверке | С-БП/27-11-2024/391328269
ТМ, ТВ, ТМВ и ТМТБ | Манометры показывающие | 25913-08 | 30 | 2023-11-29 | СИ | Эксплуатация | Исправно | 00181979 | 2022 | не входит в АС | 0 | М | Па | 1 | М | Па | 1.5 |  | % | ЦпоДГиГК №2 |  |  |  | новое | не взрывозащищенный | 120 |  |  | Кутузов Александр Николаевич | ООО "Газпром добыча Иркутск" | Да | ФБУ "ИРКУТСКИЙ ЦСМ" | Да | 6 | по месту нахождения Исполнителя |  |  |  |  | по месту нахождения Исполнителя | 24 | Поверка | 27.11.2024 | 27.11.2024 |  |  | Заводская (первичная) поверка, Россия | Годен | Свидетельство о поверке | С-БП/27-11-2024/391328256
|  |  | 30 | 2023-11-29 | СИ | Эксплуатация | Исправно |  |  | не входит в АС |  | М | Па |  | М | Па | 1.5 |  | % | ЦпоДГиГК №2 |  |  |  | новое | не взрывозащищенный | 120 |  |  | Кутузов Александр Николаевич | ООО "Газпром добыча Иркутск" | Да | ООО "Газизмерения" | Да | 6 | по месту нахождения Исполнителя |  |  |  |  | по месту нахождения Исполнителя |  | Поверка |  |  |  |  | Заводская (первичная) поверка, Россия | Годен | Свидетельство о поверке
|  |  | 30 | 2023-11-29 | СИ | Эксплуатация | Исправно |  |  | не входит в АС |  | М | Па |  | М | Па | 1.5 |  | % | ЦпоДГиГК №2 |  |  |  | новое | не взрывозащищенный | 120 |  |  | Кутузов Александр Николаевич | ООО "Газпром добыча Иркутск" | Да | ООО "Газизмерения" | Да | 6 | по месту нахождения Исполнителя |  |  |  |  | по месту нахождения Исполнителя |  | Поверка |  |  |  |  | Заводская (первичная) поверка, Россия | Годен | Свидетельство о поверке
|  |  | 30 | 2023-11-29 | СИ | Эксплуатация | Исправно |  |  | не входит в АС |  | М | Па |  | М | Па | 1.5 |  | % | ЦпоДГиГК №2 |  |  |  | новое | не взрывозащищенный | 120 |  |  | Кутузов Александр Николаевич | ООО "Газпром добыча Иркутск" | Да | ООО "Газизмерения" | Да | 6 | по месту нахождения Исполнителя |  |  |  |  | по месту нахождения Исполнителя |  | Поверка |  |  |  |  | Заводская (первичная) поверка, Россия | Годен | Свидетельство о поверке
|  |  | 30 | 2023-11-29 | СИ | Эксплуатация | Исправно |  |  | не входит в АС |  | М | Па |  | М | Па | 1.5 |  | % | ЦпоДГиГК №2 |  |  |  | новое | не взрывозащищенный | 120 |  |  | Кутузов Александр Николаевич | ООО "Газпром добыча Иркутск" | Да | ООО "Газизмерения" | Да | 6 | по месту нахождения Исполнителя |  |  |  |  | по месту нахождения Исполнителя |  | Поверка |  |  |  |  | Заводская (первичная) поверка, Россия | Годен | Свидетельство о поверке
|  |  | 30 | 2023-11-29 | СИ | Эксплуатация | Исправно |  |  | не входит в АС |  | М | Па |  | М | Па | 1.5 |  | % | ЦпоДГиГК №2 |  |  |  | новое | не взрывозащищенный | 120 |  |  | Кутузов Александр Николаевич | ООО "Газпром добыча Иркутск" | Да | ООО "Газизмерения" | Да | 6 | по месту нахождения Исполнителя |  |  |  |  | по месту нахождения Исполнителя |  | Поверка |  |  |  |  | Заводская (первичная) поверка, Россия | Годен | Свидетельство о поверке
|  |  | 30 | 2023-11-29 | СИ | Эксплуатация | Исправно |  |  | не входит в АС |  | М | Па |  | М | Па | 1.5 |  | % | ЦпоДГиГК №2 |  |  |  | новое | не взрывозащищенный | 120 |  |  | Кутузов Александр Николаевич | ООО "Газпром добыча Иркутск" | Да | ООО "Газизмерения" | Да | 6 | по месту нахождения Исполнителя |  |  |  |  | по месту нахождения Исполнителя |  | Поверка |  |  |  |  | Заводская (первичная) поверка, Россия | Годен | Свидетельство о поверке
|  |  | 30 | 2023-11-29 | СИ | Эксплуатация | Исправно |  |  | не входит в АС |  | М | Па |  | М | Па | 1.5 |  | % | ЦпоДГиГК №2 |  |  |  | новое | не взрывозащищенный | 120 |  |  | Кутузов Александр Николаевич | ООО "Газпром добыча Иркутск" | Да | ООО "Газизмерения" | Да | 6 | по месту нахождения Исполнителя |  |  |  |  | по месту нахождения Исполнителя |  | Поверка |  |  |  |  | Заводская (первичная) поверка, Россия | Годен | Свидетельство о поверке
|  |  | 30 | 2023-11-29 | СИ | Эксплуатация | Исправно |  |  | не входит в АС |  | М | Па |  | М | Па | 1.5 |  | % | ЦпоДГиГК №2 |  |  |  | новое | не взрывозащищенный | 120 |  |  | Кутузов Александр Николаевич | ООО "Газпром добыча Иркутск" | Да | ООО "Газизмерения" | Да | 6 | по месту нахождения Исполнителя |  |  |  |  | по месту нахождения Исполнителя |  | Поверка |  |  |  |  | Заводская (первичная) поверка, Россия | Годен | Свидетельство о поверке
|  |  | 30 | 2023-11-29 | СИ | Эксплуатация | Исправно |  |  | не входит в АС |  | М | Па |  | М | Па | 1.5 |  | % | ЦпоДГиГК №2 |  |  |  | новое | не взрывозащищенный | 120 |  |  | Кутузов Александр Николаевич | ООО "Газпром добыча Иркутск" | Да | ООО "Газизмерения" | Да | 6 | по месту нахождения Исполнителя |  |  |  |  | по месту нахождения Исполнителя |  | Поверка |  |  |  |  | Заводская (первичная) поверка, Россия | Годен | Свидетельство о поверке
|  |  | 30 | 2023-11-29 | СИ | Эксплуатация | Исправно |  |  | не входит в АС |  | М | Па |  | М | Па | 1.5 |  | % | ЦпоДГиГК №2 |  |  |  | новое | не взрывозащищенный | 120 |  |  | Кутузов Александр Николаевич | ООО "Газпром добыча Иркутск" | Да | ООО "Газизмерения" | Да | 6 | по месту нахождения Исполнителя |  |  |  |  | по месту нахождения Исполнителя |  | Поверка |  |  |  |  | Заводская (первичная) поверка, Россия | Годен | Свидетельство о поверке
|  |  | 30 | 2023-11-29 | СИ | Эксплуатация | Исправно |  |  | не входит в АС |  | М | Па |  | М | Па | 1.5 |  | % | ЦпоДГиГК №2 |  |  |  | новое | не взрывозащищенный | 120 |  |  | Кутузов Александр Николаевич | ООО "Газпром добыча Иркутск" | Да | ООО "Газизмерения" | Да | 6 | по месту нахождения Исполнителя |  |  |  |  | по месту нахождения Исполнителя |  | Поверка |  |  |  |  | Заводская (первичная) поверка, Россия | Годен | Свидетельство о поверке
|  |  | 30 | 2023-11-29 | СИ | Эксплуатация | Исправно |  |  | не входит в АС |  | М | Па |  | М | Па | 1.5 |  | % | ЦпоДГиГК №2 |  |  |  | новое | не взрывозащищенный | 120 |  |  | Кутузов Александр Николаевич | ООО "Газпром добыча Иркутск" | Да | ООО "Газизмерения" | Да | 6 | по месту нахождения Исполнителя |  |  |  |  | по месту нахождения Исполнителя |  | Поверка |  |  |  |  | Заводская (первичная) поверка, Россия | Годен | Свидетельство о поверке
|  |  | 30 | 2023-11-29 | СИ | Эксплуатация | Исправно |  |  | не входит в АС |  | М | Па |  | М | Па | 1.5 |  | % | ЦпоДГиГК №2 |  |  |  | новое | не взрывозащищенный | 120 |  |  | Кутузов Александр Николаевич | ООО "Газпром добыча Иркутск" | Да | ООО "Газизмерения" | Да | 6 | по месту нахождения Исполнителя |  |  |  |  | по месту нахождения Исполнителя |  | Поверка |  |  |  |  | Заводская (первичная) поверка, Россия | Годен | Свидетельство о поверке
|  |  | 30 | 2023-11-29 | СИ | Эксплуатация | Исправно |  |  | не входит в АС |  | М | Па |  | М | Па | 1.5 |  | % | ЦпоДГиГК №2 |  |  |  | новое | не взрывозащищенный | 120 |  |  | Кутузов Александр Николаевич | ООО "Газпром добыча Иркутск" | Да | ООО "Газизмерения" | Да | 6 | по месту нахождения Исполнителя |  |  |  |  | по месту нахождения Исполнителя |  | Поверка |  |  |  |  | Заводская (первичная) поверка, Россия | Годен | Свидетельство о поверке
|  |  | 30 | 2023-11-29 | СИ | Эксплуатация | Исправно |  |  | не входит в АС |  | М | Па |  | М | Па | 1.5 |  | % | ЦпоДГиГК №2 |  |  |  | новое | не взрывозащищенный | 120 |  |  | Кутузов Александр Николаевич | ООО "Газпром добыча Иркутск" | Да | ООО "Газизмерения" | Да | 6 | по месту нахождения Исполнителя |  |  |  |  | по месту нахождения Исполнителя |  | Поверка |  |  |  |  | Заводская (первичная) поверка, Россия | Годен | Свидетельство о поверке
|  |  | 30 | 2023-11-29 | СИ | Эксплуатация | Исправно |  |  | не входит в АС |  | М | Па |  | М | Па | 1.5 |  | % | ЦпоДГиГК №2 |  |  |  | новое | не взрывозащищенный | 120 |  |  | Кутузов Александр Николаевич | ООО "Газпром добыча Иркутск" | Да | ООО "Газизмерения" | Да | 6 | по месту нахождения Исполнителя |  |  |  |  | по месту нахождения Исполнителя |  | Поверка |  |  |  |  | Заводская (первичная) поверка, Россия | Годен | Свидетельство о поверке
|  |  | 30 | 2023-11-29 | СИ | Эксплуатация | Исправно |  |  | не входит в АС |  | М | Па |  | М | Па | 1.5 |  | % | ЦпоДГиГК №2 |  |  |  | новое | не взрывозащищенный | 120 |  |  | Кутузов Александр Николаевич | ООО "Газпром добыча Иркутск" | Да | ООО "Газизмерения" | Да | 6 | по месту нахождения Исполнителя |  |  |  |  | по месту нахождения Исполнителя |  | Поверка |  |  |  |  | Заводская (первичная) поверка, Россия | Годен | Свидетельство о поверке
|  |  | 30 | 2023-11-29 | СИ | Эксплуатация | Исправно |  |  | не входит в АС |  | М | Па |  | М | Па | 1.5 |  | % | ЦпоДГиГК №2 |  |  |  | новое | не взрывозащищенный | 120 |  |  | Кутузов Александр Николаевич | ООО "Газпром добыча Иркутск" | Да | ООО "Газизмерения" | Да | 6 | по месту нахождения Исполнителя |  |  |  |  | по месту нахождения Исполнителя |  | Поверка |  |  |  |  | Заводская (первичная) поверка, Россия | Годен | Свидетельство о поверке
|  |  | 30 | 2023-11-29 | СИ | Эксплуатация | Исправно |  |  | не входит в АС |  | М | Па |  | М | Па | 1.5 |  | % | ЦпоДГиГК №2 |  |  |  | новое | не взрывозащищенный | 120 |  |  | Кутузов Александр Николаевич | ООО "Газпром добыча Иркутск" | Да | ООО "Газизмерения" | Да | 6 | по месту нахождения Исполнителя |  |  |  |  | по месту нахождения Исполнителя |  | Поверка |  |  |  |  | Заводская (первичная) поверка, Россия | Годен | Свидетельство о поверке
|  |  | 30 | 2023-11-29 | СИ | Эксплуатация | Исправно |  |  | не входит в АС |  | М | Па |  | М | Па | 1.5 |  | % | ЦпоДГиГК №2 |  |  |  | новое | не взрывозащищенный | 120 |  |  | Кутузов Александр Николаевич | ООО "Газпром добыча Иркутск" | Да | ООО "Газизмерения" | Да | 6 | по месту нахождения Исполнителя |  |  |  |  | по месту нахождения Исполнителя |  | Поверка |  |  |  |  | Заводская (первичная) поверка, Россия | Годен | Свидетельство о поверке
|  |  | 30 | 2023-11-29 | СИ | Эксплуатация | Исправно |  |  | не входит в АС |  | М | Па |  | М | Па | 1.5 |  | % | ЦпоДГиГК №2 |  |  |  | новое | не взрывозащищенный | 120 |  |  | Кутузов Александр Николаевич | ООО "Газпром добыча Иркутск" | Да | ООО "Газизмерения" | Да | 6 | по месту нахождения Исполнителя |  |  |  |  | по месту нахождения Исполнителя |  | Поверка |  |  |  |  | Заводская (первичная) поверка, Россия | Годен | Свидетельство о поверке
|  |  | 30 | 2023-11-29 | СИ | Эксплуатация | Исправно |  |  | не входит в АС |  | М | Па |  | М | Па | 1.5 |  | % | ЦпоДГиГК №2 |  |  |  | новое | не взрывозащищенный | 120 |  |  | Кутузов Александр Николаевич | ООО "Газпром добыча Иркутск" | Да | ООО "Газизмерения" | Да | 6 | по месту нахождения Исполнителя |  |  |  |  | по месту нахождения Исполнителя |  | Поверка |  |  |  |  | Заводская (первичная) поверка, Россия | Годен | Свидетельство о поверке
|  |  | 30 | 2023-11-29 | СИ | Эксплуатация | Исправно |  |  | не входит в АС |  | М | Па |  | М | Па | 1.5 |  | % | ЦпоДГиГК №2 |  |  |  | новое | не взрывозащищенный | 120 |  |  | Кутузов Александр Николаевич | ООО "Газпром добыча Иркутск" | Да | ООО "Газизмерения" | Да | 6 | по месту нахождения Исполнителя |  |  |  |  | по месту нахождения Исполнителя |  | Поверка |  |  |  |  | Заводская (первичная) поверка, Россия | Годен | Свидетельство о поверке
|  |  | 30 | 2023-11-29 | СИ | Эксплуатация | Исправно |  |  | не входит в АС |  | М | Па |  | М | Па | 1.5 |  | % | ЦпоДГиГК №2 |  |  |  | новое | не взрывозащищенный | 120 |  |  | Кутузов Александр Николаевич | ООО "Газпром добыча Иркутск" | Да | ООО "Газизмерения" | Да | 6 | по месту нахождения Исполнителя |  |  |  |  | по месту нахождения Исполнителя |  | Поверка |  |  |  |  | Заводская (первичная) поверка, Россия | Годен | Свидетельство о поверке
|  |  | 30 | 2023-11-29 | СИ | Эксплуатация | Исправно |  |  | не входит в АС |  | М | Па |  | М | Па | 1.5 |  | % | ЦпоДГиГК №2 |  |  |  | новое | не взрывозащищенный | 120 |  |  | Кутузов Александр Николаевич | ООО "Газпром добыча Иркутск" | Да | ООО "Газизмерения" | Да | 6 | по месту нахождения Исполнителя |  |  |  |  | по месту нахождения Исполнителя |  | Поверка |  |  |  |  | Заводская (первичная) поверка, Россия | Годен | Свидетельство о поверке
|  |  | 30 | 2023-11-29 | СИ | Эксплуатация | Исправно |  |  | не входит в АС |  | М | Па |  | М | Па | 1.5 |  | % | ЦпоДГиГК №2 |  |  |  | новое | не взрывозащищенный | 120 |  |  | Кутузов Александр Николаевич | ООО "Газпром добыча Иркутск" | Да | ООО "Газизмерения" | Да | 6 | по месту нахождения Исполнителя |  |  |  |  | по месту нахождения Исполнителя |  | Поверка |  |  |  |  | Заводская (первичная) поверка, Россия | Годен | Свидетельство о поверке
|  |  | 30 | 2023-11-29 | СИ | Эксплуатация | Исправно |  |  | не входит в АС |  | М | Па |  | М | Па | 1.5 |  | % | ЦпоДГиГК №2 |  |  |  | новое | не взрывозащищенный | 120 |  |  | Кутузов Александр Николаевич | ООО "Газпром добыча Иркутск" | Да | ООО "Газизмерения" | Да | 6 | по месту нахождения Исполнителя |  |  |  |  | по месту нахождения Исполнителя |  | Поверка |  |  |  |  | Заводская (первичная) поверка, Россия | Годен | Свидетельство о поверке
|  |  | 30 | 2023-11-29 | СИ | Эксплуатация | Исправно |  |  | не входит в АС |  | М | Па |  | М | Па | 1.5 |  | % | ЦпоДГиГК №2 |  |  |  | новое | не взрывозащищенный | 120 |  |  | Кутузов Александр Николаевич | ООО "Газпром добыча Иркутск" | Да | ООО "Газизмерения" | Да | 6 | по месту нахождения Исполнителя |  |  |  |  | по месту нахождения Исполнителя |  | Поверка |  |  |  |  | Заводская (первичная) поверка, Россия | Годен | Свидетельство о поверке
|  |  | 30 | 2023-11-29 | СИ | Эксплуатация | Исправно |  |  | не входит в АС |  | М | Па |  | М | Па | 1.5 |  | % | ЦпоДГиГК №2 |  |  |  | новое | не взрывозащищенный | 120 |  |  | Кутузов Александр Николаевич | ООО "Газпром добыча Иркутск" | Да | ООО "Газизмерения" | Да | 6 | по месту нахождения Исполнителя |  |  |  |  | по месту нахождения Исполнителя |  | Поверка |  |  |  |  | Заводская (первичная) поверка, Россия | Годен | Свидетельство о поверке
|  |  | 30 | 2023-11-29 | СИ | Эксплуатация | Исправно |  |  | не входит в АС |  | М | Па |  | М | Па | 1.5 |  | % | ЦпоДГиГК №2 |  |  |  | новое | не взрывозащищенный | 120 |  |  | Кутузов Александр Николаевич | ООО "Газпром добыча Иркутск" | Да | ООО "Газизмерения" | Да | 6 | по месту нахождения Исполнителя |  |  |  |  | по месту нахождения Исполнителя |  | Поверка |  |  |  |  | Заводская (первичная) поверка, Россия | Годен | Свидетельство о поверке
|  |  | 30 | 2023-11-29 | СИ | Эксплуатация | Исправно |  |  | не входит в АС |  | М | Па |  | М | Па | 1.5 |  | % | ЦпоДГиГК №2 |  |  |  | новое | не взрывозащищенный | 120 |  |  | Кутузов Александр Николаевич | ООО "Газпром добыча Иркутск" | Да | ООО "Газизмерения" | Да | 6 | по месту нахождения Исполнителя |  |  |  |  | по месту нахождения Исполнителя |  | Поверка |  |  |  |  | Заводская (первичная) поверка, Россия | Годен | Свидетельство о поверке
|  |  | 30 | 2023-11-29 | СИ | Эксплуатация | Исправно |  |  | не входит в АС |  | М | Па |  | М | Па | 1.5 |  | % | ЦпоДГиГК №2 |  |  |  | новое | не взрывозащищенный | 120 |  |  | Кутузов Александр Николаевич | ООО "Газпром добыча Иркутск" | Да | ООО "Газизмерения" | Да | 6 | по месту нахождения Исполнителя |  |  |  |  | по месту нахождения Исполнителя |  | Поверка |  |  |  |  | Заводская (первичная) поверка, Россия | Годен | Свидетельство о поверке
|  |  | 30 | 2023-11-29 | СИ | Эксплуатация | Исправно |  |  | не входит в АС |  | М | Па |  | М | Па | 1.5 |  | % | ЦпоДГиГК №2 |  |  |  | новое | не взрывозащищенный | 120 |  |  | Кутузов Александр Николаевич | ООО "Газпром добыча Иркутск" | Да | ООО "Газизмерения" | Да | 6 | по месту нахождения Исполнителя |  |  |  |  | по месту нахождения Исполнителя |  | Поверка |  |  |  |  | Заводская (первичная) поверка, Россия | Годен | Свидетельство о поверке
|  |  | 30 | 2023-11-29 | СИ | Эксплуатация | Исправно |  |  | не входит в АС |  | М | Па |  | М | Па | 1.5 |  | % | ЦпоДГиГК №2 |  |  |  | новое | не взрывозащищенный | 120 |  |  | Кутузов Александр Николаевич | ООО "Газпром добыча Иркутск" | Да | ООО "Газизмерения" | Да | 6 | по месту нахождения Исполнителя |  |  |  |  | по месту нахождения Исполнителя |  | Поверка |  |  |  |  | Заводская (первичная) поверка, Россия | Годен | Свидетельство о поверке
|  |  | 30 | 2023-11-29 | СИ | Эксплуатация | Исправно |  |  | не входит в АС |  | М | Па |  | М | Па | 1.5 |  | % | ЦпоДГиГК №2 |  |  |  | новое | не взрывозащищенный | 120 |  |  | Кутузов Александр Николаевич | ООО "Газпром добыча Иркутск" | Да | ООО "Газизмерения" | Да | 6 | по месту нахождения Исполнителя |  |  |  |  | по месту нахождения Исполнителя |  | Поверка |  |  |  |  | Заводская (первичная) поверка, Россия | Годен | Свидетельство о поверке
|  |  | 30 | 2023-11-29 | СИ | Эксплуатация | Исправно |  |  | не входит в АС |  | М | Па |  | М | Па | 1.5 |  | % | ЦпоДГиГК №2 |  |  |  | новое | не взрывозащищенный | 120 |  |  | Кутузов Александр Николаевич | ООО "Газпром добыча Иркутск" | Да | ООО "Газизмерения" | Да | 6 | по месту нахождения Исполнителя |  |  |  |  | по месту нахождения Исполнителя |  | Поверка |  |  |  |  | Заводская (первичная) поверка, Россия | Годен | Свидетельство о поверке
|  |  | 30 | 2023-11-29 | СИ | Эксплуатация | Исправно |  |  | не входит в АС |  | М | Па |  | М | Па | 1.5 |  | % | ЦпоДГиГК №2 |  |  |  | новое | не взрывозащищенный | 120 |  |  | Кутузов Александр Николаевич | ООО "Газпром добыча Иркутск" | Да | ООО "Газизмерения" | Да | 6 | по месту нахождения Исполнителя |  |  |  |  | по месту нахождения Исполнителя |  | Поверка |  |  |  |  | Заводская (первичная) поверка, Россия | Годен | Свидетельство о поверке
|  |  | 30 | 2023-11-29 | СИ | Эксплуатация | Исправно |  |  | не входит в АС |  | М | Па |  | М | Па | 1.5 |  | % | ЦпоДГиГК №2 |  |  |  | новое | не взрывозащищенный | 120 |  |  | Кутузов Александр Николаевич | ООО "Газпром добыча Иркутск" | Да | ООО "Газизмерения" | Да | 6 | по месту нахождения Исполнителя |  |  |  |  | по месту нахождения Исполнителя |  | Поверка |  |  |  |  | Заводская (первичная) поверка, Россия | Годен | Свидетельство о поверке
|  |  | 30 | 2023-11-29 | СИ | Эксплуатация | Исправно |  |  | не входит в АС |  | М | Па |  | М | Па | 1.5 |  | % | ЦпоДГиГК №2 |  |  |  | новое | не взрывозащищенный | 120 |  |  | Кутузов Александр Николаевич | ООО "Газпром добыча Иркутск" | Да | ООО "Газизмерения" | Да | 6 | по месту нахождения Исполнителя |  |  |  |  | по месту нахождения Исполнителя |  | Поверка |  |  |  |  | Заводская (первичная) поверка, Россия | Годен | Свидетельство о поверке
|  |  | 30 | 2023-11-29 | СИ | Эксплуатация | Исправно |  |  | не входит в АС |  | М | Па |  | М | Па | 1.5 |  | % | ЦпоДГиГК №2 |  |  |  | новое | не взрывозащищенный | 120 |  |  | Кутузов Александр Николаевич | ООО "Газпром добыча Иркутск" | Да | ООО "Газизмерения" | Да | 6 | по месту нахождения Исполнителя |  |  |  |  | по месту нахождения Исполнителя |  | Поверка |  |  |  |  | Заводская (первичная) поверка, Россия | Годен | Свидетельство о поверке
|  |  | 30 | 2023-11-29 | СИ | Эксплуатация | Исправно |  |  | не входит в АС |  | М | Па |  | М | Па | 1.5 |  | % | ЦпоДГиГК №2 |  |  |  | новое | не взрывозащищенный | 120 |  |  | Кутузов Александр Николаевич | ООО "Газпром добыча Иркутск" | Да | ООО "Газизмерения" | Да | 6 | по месту нахождения Исполнителя |  |  |  |  | по месту нахождения Исполнителя |  | Поверка |  |  |  |  | Заводская (первичная) поверка, Россия | Годен | Свидетельство о поверке
|  |  | 30 | 2023-11-29 | СИ | Эксплуатация | Исправно |  |  | не входит в АС |  | М | Па |  | М | Па | 1.5 |  | % | ЦпоДГиГК №2 |  |  |  | новое | не взрывозащищенный | 120 |  |  | Кутузов Александр Николаевич | ООО "Газпром добыча Иркутск" | Да | ООО "Газизмерения" | Да | 6 | по месту нахождения Исполнителя |  |  |  |  | по месту нахождения Исполнителя |  | Поверка |  |  |  |  | Заводская (первичная) поверка, Россия | Годен | Свидетельство о поверке
|  |  | 30 | 2023-11-29 | СИ | Эксплуатация | Исправно |  |  | не входит в АС |  | М | Па |  | М | Па | 1.5 |  | % | ЦпоДГиГК №2 |  |  |  | новое | не взрывозащищенный | 120 |  |  | Кутузов Александр Николаевич | ООО "Газпром добыча Иркутск" | Да | ООО "Газизмерения" | Да | 6 | по месту нахождения Исполнителя |  |  |  |  | по месту нахождения Исполнителя |  | Поверка |  |  |  |  | Заводская (первичная) поверка, Россия | Годен | Свидетельство о поверке
|  |  | 30 | 2023-11-29 | СИ | Эксплуатация | Исправно |  |  | не входит в АС |  | М | Па |  | М | Па | 1.5 |  | % | ЦпоДГиГК №2 |  |  |  | новое | не взрывозащищенный | 120 |  |  | Кутузов Александр Николаевич | ООО "Газпром добыча Иркутск" | Да | ООО "Газизмерения" | Да | 6 | по месту нахождения Исполнителя |  |  |  |  | по месту нахождения Исполнителя |  | Поверка |  |  |  |  | Заводская (первичная) поверка, Россия | Годен | Свидетельство о поверке
|  |  | 30 | 2023-11-29 | СИ | Эксплуатация | Исправно |  |  | не входит в АС |  | М | Па |  | М | Па | 1.5 |  | % | ЦпоДГиГК №2 |  |  |  | новое | не взрывозащищенный | 120 |  |  | Кутузов Александр Николаевич | ООО "Газпром добыча Иркутск" | Да | ООО "Газизмерения" | Да | 6 | по месту нахождения Исполнителя |  |  |  |  | по месту нахождения Исполнителя |  | Поверка |  |  |  |  | Заводская (первичная) поверка, Россия | Годен | Свидетельство о поверке
|  |  | 30 | 2023-11-29 | СИ | Эксплуатация | Исправно |  |  | не входит в АС |  | М | Па |  | М | Па | 1.5 |  | % | ЦпоДГиГК №2 |  |  |  | новое | не взрывозащищенный | 120 |  |  | Кутузов Александр Николаевич | ООО "Газпром добыча Иркутск" | Да | ООО "Газизмерения" | Да | 6 | по месту нахождения Исполнителя |  |  |  |  | по месту нахождения Исполнителя |  | Поверка |  |  |  |  | Заводская (первичная) поверка, Россия | Годен | Свидетельство о поверке
|  |  | 30 | 2023-11-29 | СИ | Эксплуатация | Исправно |  |  | не входит в АС |  | М | Па |  | М | Па | 1.5 |  | % | ЦпоДГиГК №2 |  |  |  | новое | не взрывозащищенный | 120 |  |  | Кутузов Александр Николаевич | ООО "Газпром добыча Иркутск" | Да | ООО "Газизмерения" | Да | 6 | по месту нахождения Исполнителя |  |  |  |  | по месту нахождения Исполнителя |  | Поверка |  |  |  |  | Заводская (первичная) поверка, Россия | Годен | Свидетельство о поверке
|  |  | 30 | 2023-11-29 | СИ | Эксплуатация | Исправно |  |  | не входит в АС |  | М | Па |  | М | Па | 1.5 |  | % | ЦпоДГиГК №2 |  |  |  | новое | не взрывозащищенный | 120 |  |  | Кутузов Александр Николаевич | ООО "Газпром добыча Иркутск" | Да | ООО "Газизмерения" | Да | 6 | по месту нахождения Исполнителя |  |  |  |  | по месту нахождения Исполнителя |  | Поверка |  |  |  |  | Заводская (первичная) поверка, Россия | Годен | Свидетельство о поверке
|  |  | 30 | 2023-11-29 | СИ | Эксплуатация | Исправно |  |  | не входит в АС |  | М | Па |  | М | Па | 1.5 |  | % | ЦпоДГиГК №2 |  |  |  | новое | не взрывозащищенный | 120 |  |  | Кутузов Александр Николаевич | ООО "Газпром добыча Иркутск" | Да | ООО "Газизмерения" | Да | 6 | по месту нахождения Исполнителя |  |  |  |  | по месту нахождения Исполнителя |  | Поверка |  |  |  |  | Заводская (первичная) поверка, Россия | Годен | Свидетельство о поверке
|  |  | 30 | 2023-11-29 | СИ | Эксплуатация | Исправно |  |  | не входит в АС |  | М | Па |  | М | Па | 1.5 |  | % | ЦпоДГиГК №2 |  |  |  | новое | не взрывозащищенный | 120 |  |  | Кутузов Александр Николаевич | ООО "Газпром добыча Иркутск" | Да | ООО "Газизмерения" | Да | 6 | по месту нахождения Исполнителя |  |  |  |  | по месту нахождения Исполнителя |  | Поверка |  |  |  |  | Заводская (первичная) поверка, Россия | Годен | Свидетельство о поверке
|  |  | 30 | 2023-11-29 | СИ | Эксплуатация | Исправно |  |  | не входит в АС |  | М | Па |  | М | Па | 1.5 |  | % | ЦпоДГиГК №2 |  |  |  | новое | не взрывозащищенный | 120 |  |  | Кутузов Александр Николаевич | ООО "Газпром добыча Иркутск" | Да | ООО "Газизмерения" | Да | 6 | по месту нахождения Исполнителя |  |  |  |  | по месту нахождения Исполнителя |  | Поверка |  |  |  |  | Заводская (первичная) поверка, Россия | Годен | Свидетельство о поверке
|  |  | 30 | 2023-11-29 | СИ | Эксплуатация | Исправно |  |  | не входит в АС |  | М | Па |  | М | Па | 1.5 |  | % | ЦпоДГиГК №2 |  |  |  | новое | не взрывозащищенный | 120 |  |  | Кутузов Александр Николаевич | ООО "Газпром добыча Иркутск" | Да | ООО "Газизмерения" | Да | 6 | по месту нахождения Исполнителя |  |  |  |  | по месту нахождения Исполнителя |  | Поверка |  |  |  |  | Заводская (первичная) поверка, Россия | Годен | Свидетельство о поверке
|  |  | 30 | 2023-11-29 | СИ | Эксплуатация | Исправно |  |  | не входит в АС |  | М | Па |  | М | Па | 1.5 |  | % | ЦпоДГиГК №2 |  |  |  | новое | не взрывозащищенный | 120 |  |  | Кутузов Александр Николаевич | ООО "Газпром добыча Иркутск" | Да | ООО "Газизмерения" | Да | 6 | по месту нахождения Исполнителя |  |  |  |  | по месту нахождения Исполнителя |  | Поверка |  |  |  |  | Заводская (первичная) поверка, Россия | Годен | Свидетельство о поверке
|  |  | 30 | 2023-11-29 | СИ | Эксплуатация | Исправно |  |  | не входит в АС |  | М | Па |  | М | Па | 1.5 |  | % | ЦпоДГиГК №2 |  |  |  | новое | не взрывозащищенный | 120 |  |  | Кутузов Александр Николаевич | ООО "Газпром добыча Иркутск" | Да | ООО "Газизмерения" | Да | 6 | по месту нахождения Исполнителя |  |  |  |  | по месту нахождения Исполнителя |  | Поверка |  |  |  |  | Заводская (первичная) поверка, Россия | Годен | Свидетельство о поверке
|  |  | 30 | 2023-11-29 | СИ | Эксплуатация | Исправно |  |  | не входит в АС |  | М | Па |  | М | Па | 1.5 |  | % | ЦпоДГиГК №2 |  |  |  | новое | не взрывозащищенный | 120 |  |  | Кутузов Александр Николаевич | ООО "Газпром добыча Иркутск" | Да | ООО "Газизмерения" | Да | 6 | по месту нахождения Исполнителя |  |  |  |  | по месту нахождения Исполнителя |  | Поверка |  |  |  |  | Заводская (первичная) поверка, Россия | Годен | Свидетельство о поверке
|  |  | 30 | 2023-11-29 | СИ | Эксплуатация | Исправно |  |  | не входит в АС |  | М | Па |  | М | Па | 1.5 |  | % | ЦпоДГиГК №2 |  |  |  | новое | не взрывозащищенный | 120 |  |  | Кутузов Александр Николаевич | ООО "Газпром добыча Иркутск" | Да | ООО "Газизмерения" | Да | 6 | по месту нахождения Исполнителя |  |  |  |  | по месту нахождения Исполнителя |  | Поверка |  |  |  |  | Заводская (первичная) поверка, Россия | Годен | Свидетельство о поверке
|  |  | 30 | 2023-11-29 | СИ | Эксплуатация | Исправно |  |  | не входит в АС |  | М | Па |  | М | Па | 1.5 |  | % | ЦпоДГиГК №2 |  |  |  | новое | не взрывозащищенный | 120 |  |  | Кутузов Александр Николаевич | ООО "Газпром добыча Иркутск" | Да | ООО "Газизмерения" | Да | 6 | по месту нахождения Исполнителя |  |  |  |  | по месту нахождения Исполнителя |  | Поверка |  |  |  |  | Заводская (первичная) поверка, Россия | Годен | Свидетельство о поверке
|  |  | 30 | 2023-11-29 | СИ | Эксплуатация | Исправно |  |  | не входит в АС |  | М | Па |  | М | Па | 1.5 |  | % | ЦпоДГиГК №2 |  |  |  | новое | не взрывозащищенный | 120 |  |  | Кутузов Александр Николаевич | ООО "Газпром добыча Иркутск" | Да | ООО "Газизмерения" | Да | 6 | по месту нахождения Исполнителя |  |  |  |  | по месту нахождения Исполнителя |  | Поверка |  |  |  |  | Заводская (первичная) поверка, Россия | Годен | Свидетельство о поверке
|  |  | 30 | 2023-11-29 | СИ | Эксплуатация | Исправно |  |  | не входит в АС |  | М | Па |  | М | Па | 1.5 |  | % | ЦпоДГиГК №2 |  |  |  | новое | не взрывозащищенный | 120 |  |  | Кутузов Александр Николаевич | ООО "Газпром добыча Иркутск" | Да | ООО "Газизмерения" | Да | 6 | по месту нахождения Исполнителя |  |  |  |  | по месту нахождения Исполнителя |  | Поверка |  |  |  |  | Заводская (первичная) поверка, Россия | Годен | Свидетельство о поверке
|  |  | 30 | 2023-11-29 | СИ | Эксплуатация | Исправно |  |  | не входит в АС |  | М | Па |  | М | Па | 1.5 |  | % | ЦпоДГиГК №2 |  |  |  | новое | не взрывозащищенный | 120 |  |  | Кутузов Александр Николаевич | ООО "Газпром добыча Иркутск" | Да | ООО "Газизмерения" | Да | 6 | по месту нахождения Исполнителя |  |  |  |  | по месту нахождения Исполнителя |  | Поверка |  |  |  |  | Заводская (первичная) поверка, Россия | Годен | Свидетельство о поверке
|  |  | 30 | 2023-11-29 | СИ | Эксплуатация | Исправно |  |  | не входит в АС |  | М | Па |  | М | Па | 1.5 |  | % | ЦпоДГиГК №2 |  |  |  | новое | не взрывозащищенный | 120 |  |  | Кутузов Александр Николаевич | ООО "Газпром добыча Иркутск" | Да | ООО "Газизмерения" | Да | 6 | по месту нахождения Исполнителя |  |  |  |  | по месту нахождения Исполнителя |  | Поверка |  |  |  |  | Заводская (первичная) поверка, Россия | Годен | Свидетельство о поверке
|  |  | 30 | 2023-11-29 | СИ | Эксплуатация | Исправно |  |  | не входит в АС |  | М | Па |  | М | Па | 1.5 |  | % | ЦпоДГиГК №2 |  |  |  | новое | не взрывозащищенный | 120 |  |  | Кутузов Александр Николаевич | ООО "Газпром добыча Иркутск" | Да | ООО "Газизмерения" | Да | 6 | по месту нахождения Исполнителя |  |  |  |  | по месту нахождения Исполнителя |  | Поверка |  |  |  |  | Заводская (первичная) поверка, Россия | Годен | Свидетельство о поверке
|  |  | 30 | 2023-11-29 | СИ | Эксплуатация | Исправно |  |  | не входит в АС |  | М | Па |  | М | Па | 1.5 |  | % | ЦпоДГиГК №2 |  |  |  | новое | не взрывозащищенный | 120 |  |  | Кутузов Александр Николаевич | ООО "Газпром добыча Иркутск" | Да | ООО "Газизмерения" | Да | 6 | по месту нахождения Исполнителя |  |  |  |  | по месту нахождения Исполнителя |  | Поверка |  |  |  |  | Заводская (первичная) поверка, Россия | Годен | Свидетельство о поверке
|  |  | 30 | 2023-11-29 | СИ | Эксплуатация | Исправно |  |  | не входит в АС |  | М | Па |  | М | Па | 1.5 |  | % | ЦпоДГиГК №2 |  |  |  | новое | не взрывозащищенный | 120 |  |  | Кутузов Александр Николаевич | ООО "Газпром добыча Иркутск" | Да | ООО "Газизмерения" | Да | 6 | по месту нахождения Исполнителя |  |  |  |  | по месту нахождения Исполнителя |  | Поверка |  |  |  |  | Заводская (первичная) поверка, Россия | Годен | Свидетельство о поверке
|  |  | 30 | 2023-11-29 | СИ | Эксплуатация | Исправно |  |  | не входит в АС |  | М | Па |  | М | Па | 1.5 |  | % | ЦпоДГиГК №2 |  |  |  | новое | не взрывозащищенный | 120 |  |  | Кутузов Александр Николаевич | ООО "Газпром добыча Иркутск" | Да | ООО "Газизмерения" | Да | 6 | по месту нахождения Исполнителя |  |  |  |  | по месту нахождения Исполнителя |  | Поверка |  |  |  |  | Заводская (первичная) поверка, Россия | Годен | Свидетельство о поверке
|  |  | 30 | 2023-11-29 | СИ | Эксплуатация | Исправно |  |  | не входит в АС |  | М | Па |  | М | Па | 1.5 |  | % | ЦпоДГиГК №2 |  |  |  | новое | не взрывозащищенный | 120 |  |  | Кутузов Александр Николаевич | ООО "Газпром добыча Иркутск" | Да | ООО "Газизмерения" | Да | 6 | по месту нахождения Исполнителя |  |  |  |  | по месту нахождения Исполнителя |  | Поверка |  |  |  |  | Заводская (первичная) поверка, Россия | Годен | Свидетельство о поверке
|  |  | 30 | 2023-11-29 | СИ | Эксплуатация | Исправно |  |  | не входит в АС |  | М | Па |  | М | Па | 1.5 |  | % | ЦпоДГиГК №2 |  |  |  | новое | не взрывозащищенный | 120 |  |  | Кутузов Александр Николаевич | ООО "Газпром добыча Иркутск" | Да | ООО "Газизмерения" | Да | 6 | по месту нахождения Исполнителя |  |  |  |  | по месту нахождения Исполнителя |  | Поверка |  |  |  |  | Заводская (первичная) поверка, Россия | Годен | Свидетельство о поверке
|  |  | 30 | 2023-11-29 | СИ | Эксплуатация | Исправно |  |  | не входит в АС |  | М | Па |  | М | Па | 1.5 |  | % | ЦпоДГиГК №2 |  |  |  | новое | не взрывозащищенный | 120 |  |  | Кутузов Александр Николаевич | ООО "Газпром добыча Иркутск" | Да | ООО "Газизмерения" | Да | 6 | по месту нахождения Исполнителя |  |  |  |  | по месту нахождения Исполнителя |  | Поверка |  |  |  |  | Заводская (первичная) поверка, Россия | Годен | Свидетельство о поверке
|  |  | 30 | 2023-11-29 | СИ | Эксплуатация | Исправно |  |  | не входит в АС |  | М | Па |  | М | Па | 1.5 |  | % | ЦпоДГиГК №2 |  |  |  | новое | не взрывозащищенный | 120 |  |  | Кутузов Александр Николаевич | ООО "Газпром добыча Иркутск" | Да | ООО "Газизмерения" | Да | 6 | по месту нахождения Исполнителя |  |  |  |  | по месту нахождения Исполнителя |  | Поверка |  |  |  |  | Заводская (первичная) поверка, Россия | Годен | Свидетельство о поверке
|  |  | 30 | 2023-11-29 | СИ | Эксплуатация | Исправно |  |  | не входит в АС |  | М | Па |  | М | Па | 1.5 |  | % | ЦпоДГиГК №2 |  |  |  | новое | не взрывозащищенный | 120 |  |  | Кутузов Александр Николаевич | ООО "Газпром добыча Иркутск" | Да | ООО "Газизмерения" | Да | 6 | по месту нахождения Исполнителя |  |  |  |  | по месту нахождения Исполнителя |  | Поверка |  |  |  |  | Заводская (первичная) поверка, Россия | Годен | Свидетельство о поверке
|  |  | 30 | 2023-11-29 | СИ | Эксплуатация | Исправно |  |  | не входит в АС |  | М | Па |  | М | Па | 1.5 |  | % | ЦпоДГиГК №2 |  |  |  | новое | не взрывозащищенный | 120 |  |  | Кутузов Александр Николаевич | ООО "Газпром добыча Иркутск" | Да | ООО "Газизмерения" | Да | 6 | по месту нахождения Исполнителя |  |  |  |  | по месту нахождения Исполнителя |  | Поверка |  |  |  |  | Заводская (первичная) поверка, Россия | Годен | Свидетельство о поверке
|  |  | 30 | 2023-11-29 | СИ | Эксплуатация | Исправно |  |  | не входит в АС |  | М | Па |  | М | Па | 1.5 |  | % | ЦпоДГиГК №2 |  |  |  | новое | не взрывозащищенный | 120 |  |  | Кутузов Александр Николаевич | ООО "Газпром добыча Иркутск" | Да | ООО "Газизмерения" | Да | 6 | по месту нахождения Исполнителя |  |  |  |  | по месту нахождения Исполнителя |  | Поверка |  |  |  |  | Заводская (первичная) поверка, Россия | Годен | Свидетельство о поверке
|  |  | 30 | 2023-11-29 | СИ | Эксплуатация | Исправно |  |  | не входит в АС |  | М | Па |  | М | Па | 1.5 |  | % | ЦпоДГиГК №2 |  |  |  | новое | не взрывозащищенный | 120 |  |  | Кутузов Александр Николаевич | ООО "Газпром добыча Иркутск" | Да | ООО "Газизмерения" | Да | 6 | по месту нахождения Исполнителя |  |  |  |  | по месту нахождения Исполнителя |  | Поверка |  |  |  |  | Заводская (первичная) поверка, Россия | Годен | Свидетельство о поверке
|  |  | 30 | 2023-11-29 | СИ | Эксплуатация | Исправно |  |  | не входит в АС |  | М | Па |  | М | Па | 1.5 |  | % | ЦпоДГиГК №2 |  |  |  | новое | не взрывозащищенный | 120 |  |  | Кутузов Александр Николаевич | ООО "Газпром добыча Иркутск" | Да | ООО "Газизмерения" | Да | 6 | по месту нахождения Исполнителя |  |  |  |  | по месту нахождения Исполнителя |  | Поверка |  |  |  |  | Заводская (первичная) поверка, Россия | Годен | Свидетельство о поверке

## Лист проверки (hidden)
Единицы_величин | Приставки | Категория_использования | Область_измерений | Состояние_эксплуатации | Техническое_состояние | Система_автоматизации | Состояние_при_покупке | Взрывозащита | Логическое_значение | Сфера_ГРОЕИ | Место_проведения | Вид_ПКА | Организация | Результат_ПКА
м | И | СИ | 27 | Эксплуатация | Исправно | СИКН | новое | взрывозащищенный | Да | 1 | по месту нахождения Исполнителя | Поверка | Иностранная поверочная лаборатория | Годен
г | З | СДК | 28 | Хранение | Неисправно | АИИС КУЭ | б/у | не взрывозащищенный | Нет | 2 | по месту нахождения СИ | Калибровка | Заводская (первичная) поверка, Россия | Не годен
с | Э | И | 29 | ПКА |  | АСТУЭ | после ремонта |  |  | 3
А | П | ИО | 30 | Ремонт |  | АСТМ ЛЧ |  |  |  | 4
Моль | Т | СО | 31 | ТО |  | СОУ |  |  |  | 5
К | Г | Э | 32 | Требуется ПКА |  | не входит в АС |  |  |  | 6
Кд | М |  | 33 | Требуется ремонт |  | УИРГ |  |  |  | 7
рад | к |  | 34 | Требуется списание |  | узел учета тепла |  |  |  | 8
ср | г |  | 35 | Выведено из эксплуатации |  | узел учета воды |  |  |  | 9
м^(2) | да |  | 36 | Списано |  | система автоматизации НПС |  |  |  | 10
м^(3) | д |  | 37 |  |  | САУиР |  |  |  | 11
м/c | с |  | 38 |  |  | АСТМ ГРС |  |  |  | 12
м/c^(2) | м |  | 39 |  |  | АСУТП РГ |  |  |  | 13
Гц | мк |  | НО |  |  | АСКУГ |  |  |  | 14
кг/м^(3) | н |  |  |  |  | АСУТП ГРО |  |  |  | 15
Па | п |  |  |  |  | УИЖУ |  |  |  | 16
Дж | ф |  |  |  |  | АСУТП УКПГ |  |  |  | 17
Дж/К | а |  |  |  |  | АСУТП ДКС |  |  |  | 18
Вт | з |  |  |  |  | АСПТ, СВ и К |  |  |  | 19
Кл | [5 empty] | АСУТП и Э |  |  |  | 20
В | [5 empty] | АСПС, КЗ и ПТ |  |  |  | 21
Ф | [5 empty] | Узел учёта стоков |  |  |  | 0
Ом | [5 empty] | АСУ Э
См | [5 empty] | АСКУ Э
Вб | [5 empty] | САУ УЗСП
См/м | [5 empty] | АСУТП ВОС
А/м | [5 empty] | САУ Сермет
Тл | [5 empty] | САУ КНС
Гн | [5 empty] | САУ Вентиляции
°С | [5 empty] | САУ ВНС
лм | [5 empty] | САУ Ёрш-70
лк | [5 empty] | САУ Ёрш-300
Бк | [5 empty] | САУ Универсал
Гр | [5 empty] | АСУТП Импульс
Зв | [5 empty] | АСУТП ЭСН
кат | [5 empty] | САУ КТО
Н·м | [5 empty] | САУ БОВ
В/м | [5 empty] | САУ Ёрш-90
т | [5 empty] | САУ Ёрш-30
а.е.м. | [5 empty] | САУ Unirain
кар | [5 empty] | САУ РЭМЭКС
мин | [5 empty] | САУ Вега РИВ
ч | [5 empty] | САУ Вега РЧВ
л | [5 empty] | САУ Вега РПЗВ
° | [5 empty] | САУ ГПА
'
гон
\'\'
а.е.
св.год
пк
Å
миля
фут
дюйм
га
а
гс
кгс
тс
бар
кгс/см^(2)
мм вод.ст.
м вод.ст.
ат
мм рт.ст.
дптр
текс
уз
Гал
об/с
эВ
кВт·ч
В·А
вар
А·ч
бит
байт
бит/с
байт/с
Р
бэр
рад
Р/с
Ки
Ст
кал
кал/с
ккал/ч
Гкал/ч
1
%
%о
млн^(-1)
Б
дБ
фон
окт
дек
Нп
Н
об/мин
сутки
кал_(тх)
cal_(15)
м^(3)/ч
м^(3)/с
кг/ч
т/ч
км/ч
шт/100см^(3)
мг/л
Зв/с
Зв/ч
мин^(-1)
мг/м^(3)
% НКПР
ОД по СН4, %
ОД по СО, %
кгс/м^(2)
HB
о.е.
pH
мг/кг
мин-1*см-2
Р/ч
г/см^3
Rz
Ra
Моль/л
ПДК рз
ОД по С3Н8, %